| Item | Código Simas | Serviço | Unidade |  | QNDT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote 1 – Serviços preliminares, demolições e retiradas. |  |  |  |  |  |
| 1 | 20957-0 | Limpeza de Terreno | M² |  |  |
| 2 |  | Limpeza de Terreno, capinação/roçagem e retirada total de entulhos. |  |  |  |
| 3 | 21604-6 | Demolição de Reboco | M² |  |  |
| 4 | 21604-6 | Demolição de revestimento/piso cerâmico | M² |  |  |
| 5 | 20962-7 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | M² |  |  |
| 6 | 20962-7 | Demolição de laje | M³ |  |  |
| 7 | 21604-6 | Demolição de piso cimentado | M² |  |  |
| 8 |  | Demolição de piso concretado | M² |  |  |
| 9 | 21604-6 | Demolição de estruturas em madeiras | M² |  |  |
| 10 |  | Demolição de estruturas metálicas | M² |  |  |
| 11 | 21604-6 | Demolição de forro em madeira, incluindo barroteamento. | M² |  |  |
| 12 |  | Retirada de aparelho de ar condicionado c/ caixa | M²/ mês |  |  |
| 13 |  | Retirada de calha em chapa galvanizada | M² |  |  |
| 14 | 21604-6 | Retirada de esquadria com aproveitamento | M² |  |  |
| 15 | 21604-6 | Retirada de esquadria sem aproveitamento | M² |  |  |
| 16 | 21604-6 | Retirada de telhas de cerâmicas | M² |  |  |
| 17 | 21604-6 | Retirada de piso em taco de madeira. | M² |  |  |
| 18 | 21627-5 | Aluguel de andaime metálico | M²/Mês |  |  |
| 19 |  | Placa de obra | M² |  |  |
| Lote 2 - Pisos e pavimentação |  |  |  |  |  |
| 20 | 21623-2 | Pavimentação em lajotas cerâmicas esmaltadas, PI V, tipo especial, (peças 40x40 cm) com rejunte. | M² |  |  |
| 21 | 21628-3 | Calçada/cimentado, inclusive alicerce, baldrame e concreto com junta seca. | M² |  |  |
| 22 |  | Calçada concretada, inclusive com corpo de prova com junta seca | M² |  |  |
| 23 |  | Pavimentação em porcelanato tipo especial (peça de 50 x 50 cm) com rejunte. | M² |  |  |
| 24 |  | Pavimentação em porcelanato peça 60 x 60 cm com rejunte. | M² |  |  |
| 25 | 21623-2 | Lajota cerâmica 30 x 30 cm | M² |  |  |
| 26 | 21623-2 | Paviflex assente na cola | M² |  |  |
| 27 | 21623-2 | Carpete e= 4 mm | M² |  |  |
| 28 | 21623-2 | Tabua macheada 16 ½” x 7/8” ipê ou jatobá (inc. camada regularizadora) | M² |  |  |
| 29 | 21623-2 | Cantoneira para azulejo (alumínio) | M² |  |  |
| 30 | 21623-2 | Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1 | M² |  |  |
| 31 | 21623-2 | Blokret sextavado e= 6cm (incl. Cchão de areia e rejuntamento). | M² |  |  |
| 32 | 21623-2 | Reassentamento de blokret (incl. Areia e rejuntamento). | M² |  |  |
| 33 | 21623-2 | Pedra portuguesa (incl. Areia e rejuntamento). | M² |  |  |
| Lote 3 - Cobertura |  |  |  |  |  |
| 34 | 21603-8 | Recuperação de telhado, com retirada de goteiras, reposição de telhas quebradas ou ausentes e reparos na estrutura (telhas cerâmicas e estrutura de madeira de lei). | M² |  |  |
| 35 | 21603-8 | Recuperação de telhado, com retirada de goteiras, reposição de telhas danificadas ou ausentes e reparos na estrutura metálicas (telha fibrocimento, telhas em alumínios, telhas em zinco galvanizado). | M² |  |  |
| 36 |  | Recuperação de telhas em: (PVC, alumínio, chapa galvanizada e concreto) | M² |  |  |
| 37 | 21603-8 | Telha alumínio, trapezoidal | M² |  |  |
| 38 | 21603-8 | Telha maxiplac, e=6cm | M² |  |  |
| 39 | 21603-8 | Telha cerâmica, tipo plan | M² |  |  |
| 40 | 21603-8 | Estrutura em mad. Lei p/ telha de barro – PC. Serrada | M² |  |  |
| 41 | 21603-8 | Calha em chapa galvanizada | M² |  |  |
| 42 | 21603-8 | Calha PVC 100 mm | M² |  |  |
| 43 | 21603-8 | Encaliçamento de telha Cchão (beiral e cumieira) | M² |  |  |
| Lote 4 - Pintura |  |  |  |  |  |
| 44 | 21622-4 | Pintura acrílica fosca, interna /externa, com massa acrílica e selador. | M² |  |  |
| 45 | 21622-4 | Pintura em PVA sobre teto, com massa e selador. | M² |  |  |
| 46 | 21622-4 | Pintura em esmalte Sintético | M² |  |  |
| 47 | 21622-4 | Pintura em verniz sobre esquadria | M² |  |  |
| 48 | 21622-4 | Pintura sobre piso de cimento | M² |  |  |
| 49 |  | Textura acrílica | M² |  |  |
| Lote 5 - Instalações elétricas, lógicas e telefônicas. |  |  |  |  |  |
| 50 | 21615-1 | Ponto de luz/força inclusive caixas fiação e tubulação | Und |  |  |
| 51 | 21615-1 | Ponto elétrico 2P+T, para compl. com caixas, cabos e tomadas. | Und |  |  |
| 52 | 21615-1 | Ponto elétrico 2P+T, para ar-condicionado, com caixas, cabos, conjunto airstop, disjuntor e tomada. | Und |  |  |
| 53 |  | Ponto para ar- condicionado (tubulação, cj., airstop e fiação) | Pt |  |  |
| 54 | 21615-1 | Instalação de Ponto de Lógica, com caixas, cabos e tomadas, devidamente certificado. | Und |  |  |
| 55 | 21615-1 | Substituição de Luminária fluorescente 2 x 40 w, completa, com aletas | Und |  |  |
| 56 | 21615-1 | Substituição de Luminária fluorescente 2 x 20 w, completa com aletas. | Und |  |  |
| 57 | 21617-8 | Instalação de Ponto de telefone, com caixas, fiação e tomadas. | Und |  |  |
| 58 | 21615-1 | Instalação de Tomada Universal 10 A-250 V | Und |  |  |
| 59 | 21615-1 | Instalação de Interruptador simples 1 tecla | Und |  |  |
| 60 | 21615-1 | Instalação de Interruptador simples 2 tecla | Und |  |  |
| 61 | 21615-1 | Instalação de Tomada Universal 20 A-250 V | Und |  |  |
| 62 |  | Instalação de luminária tipo arandela casco de tartaruga | Und |  |  |
| 63 | 21615-1 | Instalação de Luminária c/ 04 lâmpada fluorescente 16 w sem fiação. | Und |  |  |
| 64 |  | Luminária tipo globo com lâmpada incandescente | Und |  |  |
| 65 |  | Luminária para lâmpada PLL de embutir | Und |  |  |
| 66 |  | Luminária para lâmpada PLL de sobrepor | Und |  |  |
| 67 |  | Substituição de reator eletrônico bivolts 4 x 16 w | Und |  |  |
| 68 |  | Substituição de reator eletrônico bivolts 2 x 40 w | Und |  |  |
| 69 |  | Substituição de reator eletrônico bivolts 2 x 20 w | Und |  |  |
| Lote 6 - Instalações e aparelho hidro-sanitário |  |  |  |  |  |
| 70 | 21616-0 | Ponto de Água, com tubulação e conexão. | Und |  |  |
| 71 | 21616-0 | Ponto de esgoto, com tubulação e conexões. | Und |  |  |
| 72 |  | Ponto de Água, com tubulação e conexão e torneiras em plásticos e metal. | Und |  |  |
| 73 | 21602-0 | Lavatório em louça, com colunas, engate cromado, válvula em metal cromado e torneira em metal cromado. | Und |  |  |
| 74 | 21602-0 | Ducha Higiênica, com engate e registro cromados. | Und |  |  |
| 75 | 21602-0 | Vaso Sanitário em louça, assento acoplado e engate cromado. | Und |  |  |
| Lote 7 - Paredes e painéis |  |  |  |  |  |
| 76 | 21621-6 | Alvenaria de tijolos cerâmicos, a cutelo, chapiscada e rebocada, nas duas faces. | M² |  |  |
| 77 |  | Alvenaria bloco de cimento maciço | M² |  |  |
| 78 |  | Alvenaria tijolo de barro a singelo | M² |  |  |
| 79 | 21624-0 | Reboco com impermeabilizante tipo Sika 1 | M² |  |  |
| 80 | 21624-0 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M² |  |  |
| 81 | 21611-9 | Impermeabilização de parede (incluindo Retirada de reboco, aplicação de argamassa polimérica impermeabilizante, chapisco e novo reboco) | M² |  |  |
| 82 | 21611-9 | Impermeabilização de lajes e calhas (Igoflex + Sika1) | M² |  |  |
| 83 | 21611-9 | Manta asfáltica com filme de alumínio | M² |  |  |
| 84 | 21621-6 | Divisória tipo madeira, padrão luxo | M² |  |  |
| 85 | 21621-6 | Divisória tipo madeira, Standard | M² |  |  |
| 86 | 21621-6 | Desmontagem e recontagem de divisório tipo madeira, com aproveitamento do material. | M² |  |  |
| 87 | 21621-6 | Parede de gesso acartonado, de 7,5 cm de espessura. | M² |  |  |
| 88 | 21621-6 | Parede de gesso acartonado, de 9 cm de espessura, com manta de fibra mineral interna, para isolamento termo-acústico. | M² |  |  |
| 89 | 21629-1 | Instalação de painel de vidro (4 mm) em divisória tipo madeira. | M² |  |  |
| Lote 8 - Esquadrias (ferro) |  |  |  |  |  |
| 90 | 21790-5 | Grade de barra de ferro redondo ½” incluindo pintura anti-corrosiva) | M² |  |  |
| 91 | 21790-5 | Grade em barra de ferro redondo 5/8” incluindo pintura anti-corrosiva) | M² |  |  |
| 92 | 21790-5 | Grade em barra de ferro redondo 3/8” incluindo pintura anti-corrosiva) | M² |  |  |
| 93 | 21790-5 | Grade em Perfil de Aço (1/2”) (incluindo pintura anti-corrosiva) | M² |  |  |
| 94 | 21790-5 | Grade em Perfil de Aço (3/8”) (incluindo pintura anti-corrosiva) | M² |  |  |
| 95 | 21790-5 | Grade em Perfil de Aço (7/8) (incluindo pintura anti-corrosiva) | M² |  |  |
| 96 | 21703-4 | Ferragem para porta externa (01 folha) | CJ |  |  |
| 97 | 21703-4 | Ferragem para porta interna (01 folha) | CJ |  |  |
| 98 | 21790-5 | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | M² |  |  |
| 99 | 21790-5 | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | M² |  |  |
| Lote 9 - Esquadrias (madeira) e outros materiais |  |  |  |  |  |
| 100 | 21606-2 | Porta de divisória 80 x 210 cm, tipo madeira, completa, com dobradiças e fechadura. | Und |  |  |
| 101 | 21606-2 | Porta, 80 x 210, tipo madeira, completa, com caixilho, aduela e alizar, madeira de lei, dobradiças e fechaduras | Und |  |  |
| 102 | 21606-2 | Porta, 60x 210, tipo madeira, completa, com caixilho, aduela e alizar, madeira de lei, dobradiças e fechaduras. | Und |  |  |
| 103 | 21606-2 | Caixilho em madeira de lei | M² |  |  |
| 104 | 21606-2 | Esquadria com veneziana de alumínio natural com ferragens. | M² |  |  |
| 105 | 21606-2 | Esquadria com veneziana de alumínio preto com ferragens. | M² |  |  |
| 106 | 21606-2 | Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens – c/ perfil de alumínio | Und |  |  |
| Lote 10 - Forros e tetos |  |  |  |  |  |
| 107 | 21609-7 | Forro de gesso acartonado, estruturado. | M² |  |  |
| 108 | 21609-7 | Forro paraline | M² |  |  |
| 109 | 21609-7 | Forro de Lambris de PVC, com entarugamento metálico. | M² |  |  |
| 110 | 21609-7 | Forro de lambris de madeira de lei (c/barroteamento) | M² |  |  |
| 111 | 21609-7 | Laje Premoldada de Forro, estruturada. | M² |  |  |
| 112 | 21609-7 | Forro em tabuas de marupa (c/ barroteamento) | M² |  |  |
| 113 | 21609-7 | Forro colmeia liso ( incl. Barroteamento) | M² |  |  |
| Lote 11 – Limpeza final |  |  |  |  |  |
| 114 | 21634-8 | Limpeza (com máquina) + encerramento de piso de alta resistência. |  | M² |  |
| 115 | 21791-3 | Limpeza de calhas (0,4x0,3m) |  | M |  |
| 116 | 21791-3 | Limpeza de caneletas (0,3x0,3m) |  | M |  |
| 117 | 20957-0 | Limpeza Geral e remoção de entulho |  | M³ |  |
| Item 118 |  |  |  |  |  |
| 118 | 21693-3 | Caixa para ar-condicionado | Und |  |  |
| Item 119 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | Manutenção em porta de vidro com substituições de peças, molas e ferragens. | Und. |  |  |